杭州市供水水质每月公告

 （2021年5月）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | **总大肠菌群**(CFU/100mL) | **耐热 大肠菌群**(CFU/100mL) | **菌落****总数**(CFU/mL) | **色度**（铂钴色度单位） | **浑浊度**（NTU） | **臭和味** | **肉眼 可见物** | **耗氧量**（mg/L） | **余氯**(mg/L) |
| **限值**《生活饮用水卫生标准》GB5749－2006 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.3管网水≥0.05 |
| **检测结果** | **出厂水** | 未检出 | 未检出 | <1 | <5 | 0.08 | 无 | 无 | 0.70 | 0.58 |
| **管网水** | 未检出 | 未检出 | 2 | 5 | 0.14 | 无 | 无 | 0.75 | 0.40 |

说明：以上数据由国家城市供水水质监测网杭州监测站提供，为杭州市主城区各水厂出厂水、管网水监测结果的平均值。

网址: <http://cgw.hangzhou.gov.cn/>

 杭州市城市管理局

 杭州市城市水设施和河道保护管理中心

 2021年6月7日